## ORIGINAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE TRATAMINETO DE AIRE (UTA) - EVAPORADOR / CONDENSADOR
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SISTEMA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | N° SERIE | Potencia Nominal Max. | Max. Corriente Eléctrica | Capacidad de enfriamiento | Refrigerante | Fecha de instalación
1 | UE - 1 | UNIDAD EVAPORADORA #1 | UTA 1 | ICP 1 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701490210300094 | 7625 | 34.6 | 60000 BTU/Hr | R 410A
2 | UC - 1 | UNIDAD CONDENSADORA #1 | UTA 1 | ICP 1 | YORK | YVFE60BMVMAMS-X | 301502559210300107 | 7700 | 23.4 | 60000 BTU/Hr | R 410A
3 | UE - 2 | UNIDAD EVAPORADORA #2 | UTA 2 | ICP 1 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701490210300081 | 7625 | 34.6 | 60000 BTU/Hr | R 410A
4 | UC - 2 | UNIDAD CONDENSADORA #2 | UTA 2 | ICP 1 | YORK | YVFE60BMVMAMS-X | 301502559210300090 | 7700 | 23.4 | 60000 BTU/Hr | R 410A
5 | UE - 3 | UNIDAD EVAPORADORA #3 | UTA 3 | ICP 1 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701490210300097 | 7625 | 34.6 | 60000 BTU/Hr | R 410A
6 | UC - 3 | UNIDAD CONDENSADORA #3 | UTA 3 | ICP 1 | YORK | YVFE60BMVMAMS-X | 301502559210300091 | 7700 | 23.4 | 60000 BTU/Hr | R 410A
7 | UE - 4 | UNIDAD EVAPORADORA #4 | UTA 4 | ICP 1 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701490210300106 | 7625 | 34.6 | 60000 BTU/Hr | R 410A
8 | UC - 4 | UNIDAD CONDENSADORA #4 | UTA 4 | ICP 1 | YORK | YVFE60BMVMAMS-X | 301502559210300080 | 7700 | 23.4 | 60000 BTU/Hr | R 410A
9 | UE - 5 | UNIDAD EVAPORADORA #5 | UTA 5 | ICP 1 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701490210300037 | 7625 | 34.6 | 60000 BTU/Hr | R 410A
10 | UC - 5 | UNIDAD CONDENSADORA #5 | UTA 5 | ICP 1 | YORK | YVFE60BMVMAMS-X | 301502559210300109 | 7700 | 23.4 | 60000 BTU/Hr
11 | UE - 6 | UNIDAD EVAPORADORA #6 | UTA 6 | ICP 1 | YORK | YNSFXC060BBQ-FX | 316401042160200028 | 680 | 2.9 | 60000 BTU/Hr | R 410A
12 | UC - 6 | UNIDAD CONDENSADORA #6 | UTA 6 | ICP 1 | YORK | YVFE60BMVMAMS-X | 301502559210300095 | 7700 | 23.4 | 60000 BTU/Hr | R 410A
13 | UE - 7 | UNIDAD EVAPORADORA #7 | UTA 7 | ICP 1 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701490210300099 | 7625 | 34.6 | 60000 BTU/Hr | R 410A
14 | UC - 7 | UNIDAD CONDENSADORA #7 | UTA 7 | ICP 1 | YORK | YVFE60BMVMAMS-X | 301502559210300078 | 7700 | 23.4 | 60000 BTU/Hr | R 410A
15 | UE - 8 | UNIDAD EVAPORADORA #8 | UTA 8 | ICP 1 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701848220900104 | 7700 | 23.4 | 55000 BTU/Hr | R 410A
16 | UC - 8 | UNIDAD CONDENSADORA #8 | UTA 8 | ICP 1 | YORK | YUFE55BMVMATO-X | 331702426220500167 | 6750 | 22 | 55000 BTU/Hr | R 410A
17 | UE - 9 | UNIDAD EVAPORADORA #9 | UTA 9 | ICP 1 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 4020701848220900035 | 7700 | 23.4 | 55000 BTU/Hr | R 410A
18 | UC - 9 | UNIDAD CONDENSADORA #9 | UTA 9 | ICP 1 | YORK | YUFE55BMVMATO-X | 331702426220500185 | 6750 | 22 | 55000 BTU/Hr | R 410A
19 | UE - 10 | UNIDAD EVAPORADORA #10 | UTA 10 | ICP 1 | LENNOX | LAH060-100P431-1 | Y9281 | 650 | 2.96A | 55000 BTU/Hr
20 | UC - 10 | UNIDAD CONDENSADORA #10 | UTA 10 | ICP 1
21 | UE - 11 | UNIDAD EVAPORADORA #11 | UTA 11 | ICP 2 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701918220800043 | 7625 | 34.6 | 55000 BTU/Hr | R 410A
22 | UC - 11 | UNIDAD CONDENSADORA #11 | UTA 11 | ICP 2 | CUL US LISTED | 24ABB336A510 | 4020E17547 | 4400 | 20 |  | R 410A
23 | UE - 12 | UNIDAD EVAPORADORA #12 | UTA 12 | ICP 2 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701580230800096 | 7700 | 23.4 | 55000 BTU/Hr | R 410A
24 | UC - 12 | UNIDAD CONDENSADORA #12 | UTA 12 | ICP 2 | YORK | YVFE60BMVMAMS-X | 301502580230800065 | 7700 | 23.4 | 60000 BTU/Hr | R 410A
25 | UE - 13 | UNIDAD EVAPORADORA #13 | UTA 13 | ICP 2 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701918220800031 | 7625 | 34.6 | 55000 BTU/Hr | R 410A
26 | UC - 13 | UNIDAD CONDENSADORA #13 | UTA 13 | ICP 2 | YORK | YUFE55BMVMATO-X | 331702181221000123 | 6750 | 22 | 55000 BTU/Hr | R 410A
27 | UE - 14 | UNIDAD EVAPORADORA #14 | UTA 14 | ICP 3 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701848220900090 | 7700 | 23.4 | 55000 BTU/Hr | R 410A
28 | UC - 14 | UNIDAD CONDENSADORA #14 | UTA 14 | ICP 3 | YORK | YUFE55BMVMATO-X | 331702426220500180 | 6750 | 22 | 55000 BTU/Hr | R 410A
29 | UE - 15 | UNIDAD EVAPORADORA #15 | UTA 15 | ICP 3 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701366231000021 | 7700 | 23.4 | 55000 BTU/Hr | R 410A
30 | UC - 15 | UNIDAD CONDENSADORA #15 | UTA 15 | ICP 3 | YORK | YVFE60BMVMAMS-X | 301502580230800166 | 7700 | 23.4 | 60000 BTU/Hr | R 410A
31 | UE - 16 | UNIDAD EVAPORADORA #16 | UTA 16 | ICP 3 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701366231000016 | 7700 | 23.4 | 55000 BTU/Hr | R 410A
32 | UC - 16 | UNIDAD CONDENSADORA #16 | UTA 16 | ICP 3 | YORK | YVFE60BMVMAMS-X | 301502580230800083 | 7700 | 23.4 | 60000 BTU/Hr | R 410A
33 | UE - 17 | UNIDAD EVAPORADORA #17 | UTA 17 | ICP 3 | YORK | YSFE60BVTMAM-4 | 420701848220900075 | 7700 | 23.4 | 55000 BTU/Hr | R 410A
34 | UC - 17 | UNIDAD CONDENSADORA #17 | UTA 17 | ICP 3 | YORK | YUFE55BMVMATO-X | 331702426220500192 | 6750 | 22 | 55000 BTU/Hr | R 410A
35 | UE - 18 | UNIDAD EVAPORADORA #18 | UTA 18 | XRF PESADO | LENNOX | BCRMC3260S001 | 7123K01015 | 7700 |  | 60000 BTU/Hr
36 | UC - 18 | UNIDAD CONDENSADORA #18 | UTA 18 | XRF PESADO

## UTA-Booster, Ext e Iny
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE TRATAMINETO DE AIRE (UTA) - BOOSTER / EXTRACTORES / INYECTORES
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SISTEMA | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | N° SERIE | Caudal | Potencia de motor eléctrico | Rodamientos de motor eléctrico | Tipo de faja de transmisión | Cantidad de fajas | Chumaceras | Cantidad de chumaceras | Fecha de instalación
1 | BO - 01 | BOOSTER #1 | UTA 7 | SALA ICP 1 | [6 empty] | A35 | 1
2 | BO - 02 | BOOSTER #2 | UTA 6 | SALA ICP 1 | [6 empty] | A39 | 1
3 | BO - 03 | BOOSTER #3 | UTA 3 | SALA ICP 1 | [6 empty] | A36 | 1 | CRAFT - P205 | 2
4 | BO - 05 | BOOSTER #5 | UTA 1 | SALA ICP 1 | [6 empty] | A35 | 1
5 | BO - 06 | BOOSTER #6 | UTA 4 | SALA ICP 1 | PROTTEC PERÚ SAC | FC10 | VP1025 | 2000 | 2 |  | A36 | 1 | CRAFT - P205 | 2
6 | BO - 07 | BOOSTER #7 | UTA 5 | SALA ICP 1 | [6 empty] | A35 | 1
7 | BO - 04 | BOOSTER #4 | UTA 2 | SALA ICP 1
8 | BO - 08 | BOOSTER #8 | UTA 8 | SALA ICP 1
9 | BO - 09 | BOOSTER #9 | UTA 9 | SALA ICP 1 |  | FC10 | VF1101
10 | BO - 01 | BOOSTER #1 | UTA 1 | SALA ICP 2 | [6 empty] | AX42
11 | BO - 02 | BOOSTER #2 | UTA 2 | SALA ICP 2
12 | BO - 03 | BOOSTER #3 | UTA 3 | SALA ICP 2 | [6 empty] | A45 | 1
13 | BO - 01 | BOOSTER #1 | UTA 1 | SALA ICP 3 | [6 empty] | A47 | 1
14 | BO - 02 | BOOSTER #2 | UTA 2 | SALA ICP 3 | [6 empty] | AX44 | 1
15 | BO - 03 | BOOSTER #3 | UTA 3 | SALA ICP 3 | [6 empty] | A45 | 1
16 | BO - 04 | BOOSTER #4 | UTA 4 | SALA ICP 3 | [6 empty] | A47 | 1
17 | EX - 01 | EXTRACTOR #1 | N/A | SALA ICP 1 |  |  |  |  | 2 |  | AX31 | 1 | CRAFT - P207 | 2
18 | EX - 02 | EXTRACTOR #2 | N/A | SALA ICP 1 |  |  |  |  | 2 |  | AX31 | 1 | CRAFT - P207 | 2
19 | EX - 03 | EXTRACTOR #3 | N/A | SALA ICP 1 |  |  |  |  | 2 |  | AX31 | 1 | CRAFT - P207 | 2
20 | EX - 04 | EXTRACTOR #4 | N/A | SALA ICP 1 |  |  |  |  | 2 |  | AX31 | 1 | CRAFT - P207 | 2
21 | EX - 05 | EXTRACTOR #5 | N/A | SALA ICP 1 | [6 empty] | AX32 | 1
22 | EX - 06 | EXTRACTOR #6 | N/A | SALA ICP 1 | [6 empty] | AX32 | 1
23 | EX - 01 | EXTRACTOR #1 | N/A | SALA ICP 2 | [6 empty] | A48 | 2
24 | EX - 02 | EXTRACTOR #2 | N/A | SALA ICP 2 | [6 empty] | BX65 | 2
25 | EX - 03 | EXTRACTOR #3 | N/A | SALA ICP 2 | [6 empty] | B58 | 2 | SKF SYS 505M | 2
26 | EX - 04 | EXTRACTOR #4 | N/A | SALA ICP 2 | [6 empty] | BX65 | 2
27 | EX - 01 | EXTRACTOR #1 | N/A | SALA ICP 3 | [6 empty] | AX28 | 1 | NTN - P207 | 2
28 | EX - 02 | EXTRACTOR #2 | N/A | SALA ICP 3 | ENERGY COLD | VCS - 15E | PC 406 | 2000 | 1.5 |  | A28 | 1
29 | EX - 03 | EXTRACTOR #3 | N/A | SALA ICP 3 | [6 empty] | A27 | 1
30 | IN - 01 | INYECTOR #1 | N/A | SALA ICP 1
31 | IN - 01 | INYECTOR #1 | N/A | SALA ICP 3
32 | IN - 02 | INYECTOR #2 | N/A | SALA ICP 3
33 | IN - 03 | INYECTOR #3 | N/A | SALA ICP 3
34 | EX - 02 | EXTRACTOR #2 | N/A | Absoción Atómica | [6 empty] | A54 | 1
35 | EX - 01 | EXTRACTOR #1 | N/A | Absoción Atómica
36 | IN - 01 | INYECTOR #1 | N/A | Digestión HB | [6 empty] | AX67 | 2 | P205 | 2 | 2024-03-01
37 | IN - 02 | INYECTOR #2 | N/A | Digestión PL | [6 empty] | AX67 | 2 | P205 | 2 | 2024-04-01
38 |  |  | N/A
39 |  |  | N/A
40 |  |  | N/A
41 |  |  | N/A
42 |  |  | N/A
43 |  |  | N/A
44